Приложение № 1

к Решению Совета Буинского 

муниципального района РТ

от 14.04.2020 года № 2-52
Описание недвижимого и движимого имущества,

 технико-экономические показатели, мероприятия по реконструкции 

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	№
п/п 
	Наименование показателя 
	Содержание, мероприятия по реконструкции                                 

	1.
	Наименование здания, сооружения, местонахождение
	Недвижимое имущество - нежилое здание, наименование: «Строительство бани в г. Буинске», площадь 1 156,7 кв.м., кадастровый номер 16:14:990123:398, расположенное по адресу: РТ, г. Буинск ул. Арефьева, д. 12. Право собственности за муниципальным образованием «Буинский муниципальный район РТ» зарегистрировано 09.10.2017 за № 16:14:990123:398-16/031/2017-1. Нежилое здание бани обслуживает в осенне-зимний период до 500 посещений/месяц, в весенне-летний период – до 400 посещений/месяц. Нежилое здание бани имеет мужскую секцию и женскую секцию, а также семейную комнату, - с раздевалкой.

	2.
	Год завершения строительства 
	2017
  

	3.
	Количество этажей  


	3, в том числе подземных 1 
 

	4.
	Конструктивная схема (кирпичное, каркасное) 
	 стены кирпичные, наружная облицовка стен керамогранит, 3 этаж мансардный  

	5. 
	Обследуемые конструкции и элементы здания 
	Краткая характеристика строительных конструкций
	Состояние строительных конструкций (частей) и/или мероприятия по реконструкции 

	
	 Фундаменты 
	 ж/бетонные блоки
	хорошее, трещин нет

	
	 Основание фундамента 
	твердые грунты
	хорошее, просадок нет

	
	 Отмостка 
	бетонная
	хорошее, разрушений нет

	
	 Стены и их внутренняя отделка
	кирпич, штукатурка, покраска, плитка


	хорошее, разрушений нет

	
	 Полы и их отделка
	стяжка, плитка
	хорошее, разрушений нет

	
	 Перекрытия 
	ж/бетонные плиты
	хорошее

	
	Кровля и покрытие 
	Железо (профнастил) по деревянному каркасу.
	не протекает

	
	Фасад 
	Облицовка стен керамогранит
	хорошее

	
	Оконные и дверные проемы 
	Окна пластиковые, входные двери алюминиевые, внутренние двери деревянные и пластиковые 
	состояние хорошее

	6.
	Инженерные коммуникации
	Центральное водоснабжение, водоотведение. Отопление и работа парных от собственной котельной.
	в рабочем состоянии/ требуется замена 2 котлов и ремонт коммуникаций котельной, ремонт   

	 
	Водоснабжение 
	Наружные трубы полиэтилен, внутренние трубопроводы полипропилен 
	в рабочем состоянии

	
	Канализация 
	Трубы полиэтиленовые
	в рабочем состоянии

	
	Отопление 
	Трубы полипропилен, батареи алюминиевые. Котлы 2 шт в котельной не рабочие.
	Трубы полипропилен, батареи алюминиевые в рабочем состоянии / в котельной требуется замена 2 котлов,   провести мероприятия по реконструкции коммуникаций котельной и системы отопления 

	
	Вентиляция 
	Приточно-вытяжная
	в рабочем состоянии

	
	Электроснабжение 
	ТП от уличной ЛЭП
	в рабочем состоянии

	
	Пожарно-охранная сигнализация 
	Имеется
	в рабочем состоянии

	
	Электрощитовая, узел учета
	Имеется
	в рабочем состоянии

	7.
	Состояние территории
	В хорошем состоянии, элементы благоустройства 2017 года

	8.
	Наличие вспомогательных строений 
	Не имеется

	9.
	Наличие ограждения территории 
	Не имеется, не требуется

	10.
	Парная комната 
	Имеются 3 парных комнаты (сауны)/ требуется провести мероприятия по реконструкции для улучшения качества работы парных комнат (саун)

	11. 
	Внутренние стены
	Имеются, состояние хорошее 

	12.
	Сантехническое оборудование  
	Имеются, состояние хорошее 

	Наименование
	Год постройки
	Единица измерения
	Значение показателя/ количество

	13.
	- нежилое здание бани, площадь 1 156,7 кв.м., расположенное по адресу: РТ, г. Буинск ул. Арефьева, д. 12, кадастровый номер: 16:14:990123:398, кадастровая стоимость 14 829 113,77 рублей;

- сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения – рабочее;
- приборы учета водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения имеются, установлены в 2017 году, - в рабочем состоянии. По мере эксплуатации в установленном порядке требуется замена (поверка).
- в помещении котельной наряду с котлами установлены   2 насоса вилло, КИПиА, 1 оборудование водоподготовки, 1 циркуляционный насос горячей воды, - в рабочем состоянии. По мере износа и эксплуатации в установленном порядке требуется замена.
 - котел BAXI Luna DUO-MP 1.6 мощностью 60 кВт в не рабочем состоянии (требуется замена);
- котел BAXI Luna DUO-MP 1.9 мощностью 90 кВт в не рабочем состоянии (требуется замена);

- лавки прогнили (требуется замена);
- тазы пластиковые (требуется замена по мере износа);
- ковши для помывки (требуется замена по мере износа);
- системы пожарно-охранной сигнализаций, в рабочем состоянии, эксплуатируются;  
	2017
   2017

2017

    2017

  2017

  2017

 2017

 2017

 2017

             2017
	ед
ед
ед
ед
ед

ед

ед

ед

ед

                      ед
	1

4
3

5
1

1

3
                                37
14
1


	14.
	 Площадь помещений используемых в деятельности бани, в том числе для обслуживания коммуникаций 
	              2017 
	кв.м.
	 978,4

	 
	 Площадь помещений не используемых в деятельности бани 
	              2017
	        кв.м.
	178,3

	

	15.
	Здание бани укомплектовано следующей мебелью и оборудованием: вешалка настенная на 2 крючка-3 шт.; полка настенная кухонная для сушки посуды ПНП-1200-1 шт.; холодильник (простой с стеклянным витражом)-1 шт.; шкаф для моечных принадлежностей 604*425*1800- 4 шт.; шкаф для одежды металлический 2-х секц. 600х500х1850. ШРК-22-600 – 2 шт.; рабочий туалет «агат» черный -1 шт; мойка Елена+Валентина Люкс рак. Средняя белая -1 шт.; шкаф для одежды 804*365*1981 -1 шт.; устройство душирующее  МТО2 -1шт.; вешалка гардеробная 22 крючки – 3 шт.; диван для отдыха 3-х местная Бостон 2060*840*930 – 1 шт.; кушетка медицинская смотровая 1950х550х650-1 шт.; табуретка 320*320*460-2шт.;  шкаф для белья 1500*600*2000 стеллаж металл. СТФ- 2 шт.; табурет «Астек» высокий б/с черный-1 шт.; стенд ПБ ГО Терроризм 100*90-3шт.; стол обеденный 1200*700*760-5 шт.; витрина холодильная среднетемпературная ВХС-1,2 Полюс ЭКО-2 шт.; полка настенная 1444*355*400 навесная-2 шт.; стеллаж производственный металл СТФ 700*400*1800-1 шт.; стеллаж складской 1000*500*2000 СТФ-5 шт.; стол однотумбовый медицинский 1150*600*742 встроенная тумба-1 шт.; шкаф для белья и косметических средств 850х385х18520 ШХА-2шт.; шкаф для одежды 601*353*1963-1 шт.; план эвакуации 60х40-2 шт.; таблички на дверь 30х15-25 шт.; стул стандарт- 10шт.; электрокаминка Harvia Club 13.5G(без пульта)-1 шт.; стол-тумба СПК 1-15/6-1 шт.; кипятильник проточный enigma iwb-5i-1 шт.; шкаф для одежды металлический 2-х секц 800х500х1850 ШРК-22-800-1 шт.; шкаф для чистого и использов. Белья 804*425*2011-7 шт.; тележка парикмахерская М-01 (черная)-1 шт.; стерилизатор ПГМ-10-1 шт.; стол-тумба СПК 1-12/6-1 шт.; банкетка материал искуст кожа «Винилис» БМ 1/1500*400*500-8 шт.; стол письменный 800*670*750-3 шт.; кресло Контакт пневматика черное №68-1 шт.; сушар Wind-1 шт.; световая вывеска 6000х50-1 шт.; табличка режим работы 30х40-2 шт.; блок управления Harvia C 260-34 (для печей 26-34 кВт)-2 шт.; электрокаменка Harvia Profi L30 (без пульта)-2 шт.; вешалка напольная В-2-1шт.; стол вспомогательный 600*500*750-1 шт.; стол офисный 1400*900*750-1 шт.; тумба приставная с 3-мя ящиками 470*680*750-1 шт.; шкаф для одежды металлический 2-х секц 300х500х1850 ШРС-11-300-4 шт.; шкаф для одежды со скамьей 600*300*1800-34 шт.; фен для волос-2000 д-3 шт.; ванна моечная двухсекционная ВМ 2-5/5 1000х500х870-1 шт.; шкаф медицинский метал однодверный 450*400*1800 мм-1 шт.; огнетушитель ОВП-4з-11 шт.; стенд «Информация» 100*90-1 шт.; стул венуский-20 шт.; пульт управления Harvia С150 (для печей 3-17 кВт)-1 шт.; сушилка для рук М-1200-5 шт.; облучатель рецирулятор дезар-2-1 шт.; сейф офисный ПК 30Т 540*500*985-1 шт.; ширма 3-х секционная 700*700-1 шт.; шкаф для документов 1223*365*1981 комбинированный со стеклом-1 шт.; шкаф для хранения использованного белья 804*425*2011-1 шт.; шкаф метал для расходных материалов 1200*600*2000 СТФ-2 шт. (требуется замена по мере износа)
	2017
	шт
	210


