PAGE  

[image: image1.jpg]PT, r. Kasanb yn. OpeHbyprckuid TpakT,
. 811, nomew. 1007
Ten: (843) 206-51-73

E-mail: info@contrust.bz T

OrPH 1151690036574
WMHH 1659158802
R U S T Knn 168401001

3akazuuk: McnomnurenbHblii koMUTET ropoja bynncka
byuHckoro MyHunmnaiabHoro paiiona PecnyOnuku Tatapctan

3aka3z Ne BP00801025

[IpO€KT 11aHUupOBKHU U
POCKT MEKEBAHUS TEPPUTOPUH
ropoji byunck yi. Mnnoapomuas

OcHoBHast 4acTh, NOAJIEKAINANA YTBEPKIAECHUIO
THoaoxenue
113

Tom 1

JupexTop P.B. U6parumos

[ maBHBII apXUTEKTOP MPOEKTA
®.3. Kabupos

2022 r.





[image: image2.jpg]o

Bzam. WnB.

IToxmnuck 1 fara

WuB . Ne mopt.

CocTaB npoeKTHONH JOKYMEHTALHHU 2
[IIIT
MIIT [IpoekT nnaHupPOBKU U MPOEKT MEKEBAHUSA TEPPUTOPUHI
ropox byunck yn. Mnnoapomnas
Ne Ne
Ob6o3HaueHme Hanmenosanue HuB. Ne  |IIpumeuanne
pasnena TOMa
L. OcHoBHast 4aCTh, MOMJIEKAIAS YTBEPKICHUIO
I13 [Monoxenue 1
I'™M I'paduueckue maTepuanst
I1. MarepuaJibl 1o 000CHOBAHUIO
ApPXHTEKTYPHO-IJIAHHPOBOYHASI OPraHU3ALUS 2
Tepputopun. Oxpana okpy:Kawmeii cpeabl.
Ilepeuenbs MeponpusATHIi MO rPaKIAHCKOI 000pOHEe,
MEpPONPHSTHH M0 NPEeAYNPEKICHHUIO YPE3BbIYAHHBIX
CHTyaU Uil MPHPOIHOIO M TEXHOTEHHOI0 XapaKTepa
I13-0 [NosicaurenpHas 3amucka
I'M-O I'paduueckue marepuais
3aka3 Ne 8-10/22
HsMm. |Komyu.| Jluer | Ne jok. Tloamuch Jarta
TATE Kabupos O3, IIpoeKT IIaHUPOBKY U MIPOEKT MEKEBAHUS TEPPUTOPUU CRAJAs JIHCT JCTOB
ropoj byunck yi1. Mnmojgpomuas IIIIT, TIMT 2

CocTaB MPOCKTHOM JOKYMECHTALINU

2022r.

CON
TRU

ST





[image: image3.jpg]Conepxanue Toma |

Bzam. UHB. Ne

[Moanuek u gata

MO

WuB . Ne

No O003H. Wns. Kosti,
o/ HaumenoBanue OCHOBH. HOMEp T [Ipumeuanne
KOMIIJIEKT TOMa
OcHoBHasl 4acTh, MOIEIKAIIAS] YTBEPKACHUIO
Coneprkanue Toma 1:
I |I[osoxkenue 113
II (I'papuueckune marepuasbl
1. [Yeprex miaHupOBKY TEPPUTOPHH C YKa3aHUEM '™
KPacHBIX JIMHUM, TPAHUL] CYILECTBYOLINX U
TTaHUPYEMBIX 3IEMEHTOB TIIAHUPOBOYHOI
CTPYKTYpBbI, [PaHHUL] 30H IJTAHUPYEMOTO Pa3MeLIeHNUs
00BEKTOB KammiTaIbHOTO cTpoutensctea M 1:2000
2. | Yeprex mIaHMPOBKU TEPPUTOPUH C YKA3aHHEM '™
kpacHeIX muHUI M 1:2000
3. |Yeprex mexeBanus reppuropuu M 1:2000 '™
JUCT

3aka3 Ne BP00801025





Проект планировки и проект межевания территории

город Буинск ул. Ипподромная
Проект планировки и проект межевания территории город Буинск ул. Ипподромная (далее – проект планировки) состоит из:

- Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

- Чертежа планировки территории с отображением красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон

планируемого размещения объектов капитального строительства.
- Чертежа планировки территории с указанием красных линий с поворотными точками и приложения перечня координат поворотных точек красных линий.
- Чертежа межевания территории. 

Проект планировки территории разработан на первую очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта – до 2028 года.

1. Размещение объектов капитального строительства, характеристики планируемого развития территории. 
1.1. Границами проекта планировки территории являются:

с запада - автомобильная дорога федерального значения III категории Р-241 «Казань - Буинск – Ульяновск»;
с северо-востока – АЗС;

с севера и запада - индивидуальная жилая застройка;

с юга - конюшня, индивидуальная жилая застройка и земли, занятые луговой растительностью.
Ведомость координат характерных точек границы проекта планировки территории представлены в Приложении таблица 1.
1.2. Площадь территории проекта планировки составляет 233658 кв.м. 

1.3. Планируемая численность населения составляет 2390 человек.

1.4. Общая площадь жилых домов – 71700 кв.м.

1.5. Расчетная жилищная обеспеченность в проектируемых жилых домах – 30 кв.м/ чел.

1.6. Коэффициент застройки – не более 0,4.

1.7. Коэффициент плотности застройки – не более 0,8.

1.8. Плотность населения (нетто) – 235 чел./га.

1.9. Плотность жилищного фонда (нетто) – 7043 кв.м/га.

2. Характеристики планируемого развития систем социального обслуживания, параметры застройки.

Предусмотрена комплексная застройка территории, с учетом обеспечения совместимости размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения.
Таблица 1
Проектируемые объекты обслуживания

	Обозначение
	Наименование
	Кол-во объектов
	Мощность
	Общая площадь

м2
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	Д
	Детский сад
	1
	146 мест
	5976 м2 площадь территории
	Отдельно стоящий

	Ш
	Школа
	1
	264 места
	15301 м2 площадь территории
	Отдельно стоящий

	П
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	1
	47

посещения в смену
	3010 м2 площадь территории
	Отдельно стоящий

	АП
	Аптека
	1
	1 объект
	33 м2
	В составе многофункционального центра

	Ф
	Спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания, в том числе спортивные залы общего пользования
	1
	191 кв.м площади пола
	213 м2
	В составе многофункционального цен

	ПС
	Плоскостные спортивные сооружения
	3
	562 кв.м, 378 кв.м, 293 кв.м
	562 кв.м, 378 кв.м, 293 кв.м площадь территории
	Отдельно стоящий

	БС
	Бассейн
	1
	1260 кв.м
	7603 м2 площадь территории
	Отдельно стоящий

	ДК
	Дом культуры
	1
	300 мест
	2073 м2 площадь территории
	Отдельно стоящий

	М
	Магазины смешанного ассортимента
	1
	250 кв.м торговой площади
	500 м2
	Отдельно стоящий

	М-1
	Магазины смешанного ассортимента
	1
	100 кв.м торговой площади
	200 м2
	Встроенный

	О-1
	Предприятия общественного питания
	1
	6 мест
	100 м2
	Встроенный

	М-2
	Магазины смешанного ассортимента
	1
	100 кв.м торговой площади
	200 м2
	Встроенный

	О-2
	Предприятия общественного питания
	1
	6 мест
	100 м2
	Встроенный

	М-3
	Магазины смешанного ассортимента
	1
	100 кв.м торговой площади
	200 м2
	Встроенный

	БО-1
	Предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания)
	1
	3 рабочих места
	100 м2
	Встроенный

	М-4
	Магазины смешанного ассортимента
	1
	100 кв.м торговой площади
	200 м2
	Встроенный

	БО-2
	Предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания)
	1
	3 рабочих метса
	100 м2
	Встроенный

	М-5
	Магазины смешанного ассортимента
	1
	75 кв.м торговой площади
	150 м2
	В составе многофункционального центра

	О-3
	Предприятия общественного питания
	1
	84 мест
	1260 м2
	В составе многофункционального центра

	БО-3
	Предприятия бытового обслуживания (непосредственного обслуживания)
	1
	4 рабочих места
	120 м2
	В составе многофункционального центра

	Б
	Отделение банка
	1
	1 операционной кассы
	167 м2
	В составе административного центра

	С
	Отделение связи
	1
	1 объект
	35 м2
	В составе административного центра

	ОП
	Опорный пункт охраны порядка
	1
	1 объект
	35 м2
	В составе административного центра

	Ж
	Жилищно-эксплуатационная организация (управляющая компания)
	1
	1 объект
	30 м2
	В составе административного центра

	Р
	Открытая парковка на 26 машино-мест для общественно-деловых объектов
	1
	26 машино-мест
	650 м2
	Паркинг для многофункционального центра

	Р-1
	Открытая парковка на 156 машино-мест разбивается на все дома
	1
	156 машино-мест
	3900 м2
	Паркинг для многоэтажек

	Р-2
	Открытая парковка на 281 машино-мест разбивается на все дома
	1
	281 машино-мест
	7025 м2
	Паркинг для многоэтажек

	Р-3
	Открытая парковка на 192 машино-мест разбивается на все дома
	1
	192 машино-мест
	4800 м2
	Паркинг для многоэтажек

	Р-4
	Открытая парковка на 258 машино-мест разбивается на все дома
	1
	258 машино-мест
	6450 м2
	Паркинг для многоэтажек

	Р-5
	Открытая парковка на 156 машино-мест разбивается на все дома
	1
	156 машино-мест
	3900 м2
	Паркинг для многоэтажек

	Р-6
	Открытая парковка на 5 машино-мест для административного центра
	1
	5 машино-мест
	125 м2
	Паркинг для административного центра

	РМ-1
	Открытая парковка для магазина на 7 машино-места
	1
	7 машино-мест
	175 м2
	Паркинг для магазина встроенного

	РМ-2
	Открытая парковка для магазина на 7 машино-места
	1
	7 машино-мест
	175 м2
	Паркинг для магазина встроенного

	РМ-3
	Открытая парковка для магазина на 7 машино-места
	1
	7 машино-мест
	175 м2
	Паркинг для магазина встроенного

	РМ-4
	Открытая парковка для магазина на 7 машино-места
	1
	7 машино-мест
	175 м2
	Паркинг для магазина встроенного

	РМ
	Открытая парковка для магазина на 11 машино-мест
	1
	11 машино-мест
	275 м2
	Паркинг для магазина отдельно стоящего


3. Характеристики развития системы транспортного обслуживания.

Согласно проекту планировки будут выполнены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

3.1. Строительство внутриквартальных проездов.

3.2. Строительство автостоянок для хранения и парковки автомобилей.

Согласно нормативу, на территории проекта планировки для населения малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки потребность в парковочных местах составит 1066 машино-мест, в том числе 107 машино-мест для инвалидов (10% от общего количества).

Расчет требуемого количества парковочных мест для встроенных общественно-деловых объектов и учреждений обслуживания производится исходя из их профиля и мощности в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан (в редакции Постановления КМ РТ от 03.06.2022 №519).

Всего потребуется 70 машино-мест для общественно-деловых объектов и учреждений обслуживания, в том числе для инвалидов 7 машино-мест.
4. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения:

4.1. Водоснабжение 
На основании расчетов суммарный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 978,59м3/сут, 63,59м3/час.

Согласно полученным техническим условиям на проектирование, подключение к централизованной системе водоснабжения №9866, выданным АО «Буинск-Водоканал» от 03.07.2020, точку подключения водопроводных сетей предусмотреть от существующего железобетонного колодца, с установкой запорной арматуры. Существующий водопровод по ул.Космовского Ø225мм из полиэтиленовой трубы согласно схеме приложения №1 от 03.07.2020г. Давление воды на месте подключения составляет 2,2кгс/см2. 

Проектом предлагается строительство водопроводной насосной станции колодезного типа для хозяйственно-питьевых нужд производительностью 61,7м3/ч и напором 52м полной заводской готовности производства ООО «Волжский композит» (или эквивалент).

Для подключения многоквартирной застройки и подводящих водоводов проектом предлагается строительство сетей водоснабжения Ø225мм ориентировочной протяженностью 3850, Ø160мм – 30м, Ø110мм – 25м. Прокладку всех сетей водоснабжения предлагается выполнять из труб ПЭ 100 SDR 13,6 мм по ГОСТ 18599-2001. Наружное пожаротушение зданий предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевых водопроводных сетях. Радиус действия пожарных гидрантов – не более 150 метров. 
4.2. Водоотведение 
На основании расчетов количество отводимых хозяйственно-бытовых стоков составляет 810,58м3/сут; 59,22м3/час.

Согласно полученным техническим условиям на проектирование, подключение к централизованной системе водоснабжения №9866, выданным АО «Буинск-Водоканал» от 03.07.2020, точку подключения необходимо предусмотреть в существующем железобетонном колодце по ул.Космовского. 

Для подключения проектируемых объектов к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации, предлагается строительство КНС колодезного типа производительностью 65,5м3/ч и напором 20,5м полной заводской готовности производства ООО «Волжский композит», с последующим подключением сетей к хозяйственно бытовой канализации. Необходимо предусмотреть колодец гаситель перед местом врезки. Проектом предлагается проложить сети самотечной канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 по ГОСТ 18599-2001г. Ø225мм ориентировочной протяженностью 1500м, а также напорной канализации Ø160мм – 1200м.
4.3. Теплоснабжение
Суммарный расход тепла составит 5,17МВт (4,45 Гкал/час). 
Теплоснабжение и многоквартирной жилой застройки предлагается осуществить от собственных генераторов тепла: бытовых котлов и газовых проточных водонагревателей или от двухконтурных котлов.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемых предприятий обслуживания, а так же школы и детского сада предлагается осуществить от проектируемой котельной мощностью 6МВт.

4.4 Газоснабжение 
Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения составит 2561,3м3/час.

Согласно технической возможности на подключение №03/2-2822 от 13.03.2020 выданным ООО «Газпро трансгаз Казань», подача газа предусматривается от АГРС г.Буинск. Место установки ШРП запроектировано на участке ЗУ5, рядом с котельной. Газоснабжение проектируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующего газопровода высокого давления.

Для обеспечения стабильного газоснабжения проектом предлагается:

- строительство нового газопровода высокого давления с врезкой в существующий газопровод высокого давления.

-строительство ШРП высокого давления и прокладкой от него газопроводов низкого давления.

Газоснабжение проектируемого индивидуального жилищного строительства предлагается осуществить от газопровода низкого давления Ø315мм ориентировочной протяженностью 111,0м, Ø200-285,0м, Ø160-185м, Ø140-205м, Ø125-205м.

Газопровод высокого давления от места врезки до ШРП запроектирован подземным из полиэтиленовых труб ПЭ100ГАЗ SDR-11 по ГОСТ Р58121.2-2018 на глубине 1,5м, проложена армированная сигнальная лента. На выходе из земли предусмотрена задвижка Ду50мм и ИФС Ду-50.
4.6 Электроснабжение 
Расчётная электрическая мощность на расчётный срок составляет– 734,87кВт.
В восточной части территории проложены воздушные линии электропередач напряжением 10кВ. В границах отведенного участка находится КТП-800, а также на границе, в восточной части находится КТП-841. 
Согласно технической возможности на подключение №165п-07-224 от 20.01.2023 выданным АО «Сетевая компания» проектом предлагается строительство двух распределительных пунктов (РП) и одной комплектной трансформаторной подстанции (КТП) мощностью 2х400кВ. От проектируемой КТП предлагается осуществить электроснабжение проектируемых объектов обслуживания населения (школа, детский сад, ФАП и тд).

От одной проектируемой РП предлагается выполнить отпайку КЛ 10кВ к существующей ТП-561.

Проектируемая ВЛИ сооружается для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 0,4кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду.

4.7. Санитарная очистка территории – расчетные количество образующихся ТКО составляет 643,81т/год
Расчетные количество образующихся ТКО составляет 645,29т/год
В соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан вывоз твёрдых коммунальных отходов предлагается осуществлять через мусороперегрузочную станцию, предлагаемую к строительству на полигоне ТКО, на проектируемый межмуниципальный полигон ТКО, предлагаемый к размещению в Верхнеуслонского МР. До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО, твердые коммунальные отходы с территории проекта планировки будут вывозиться в соответствии с заключенными договорами.

4.6. Слаботочные сети
Проектирование сетей связи по проектируемой территории выполнено на основании технических условий, выданных Буинским ЗУЭС ПАО «Таттелеком» №321 от 27.12.2022 на обеспечение услугами связи.

В соответствии с техническими условиями для предоставления услуг телефонии, телевидения и доступа в Интернет, телефонизация объекта запроектирована от ОПТС г.Буинск по ул.Р.Люксенбург д.138. Линия связи с использованием волоконно-оптического кабеля от точки присоединения прокладывается в существующую кабельную канализацию до ККС-2 №1208, расположенную на ул.Сайдашева д.2А. От ККСВ-2 №1208 проектом предусмотрено дополнительное строительство двухканальной кабельной канализации, обеспечивающую последующую прокладку волоконно-оптического кабеля до проектируемых объектов в рамках проекта планировки. Кабельный ввод в здание производится подземным способом в п/э трубе Ø32мм. Радиофикация проектируемых объектов предусмотрена установкой УКВ-приемников.
5. Красные линии на территории проекта планировки установлены и подлежат изменению.

Красные линии разработаны в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно правовых и технических документов.

Ведомость координат характерных точек красных линий представлены в Приложении Таблица 2.
6. В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки территория проектирования располагается в территориальной зоне «Р2 – Зона спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных сооружений». Документы градостроительного зонирования необходимо привести в соответствие с документами планировки территории.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков на проектируемой территории осуществляется в соответствии с проектируемыми зонами размещения объектов капитального строительства.

Также проектное предложение исключает вклинивание территории между участками, а также приводит к выравниванию границ территории.

 Местоположение границ образуемых земельных участков в проекте межевания территории отображено на чертеже межевания территории. 

Проектом межевания предлагается образовать 41 земельный участок:
· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-1 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-2 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-3 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-4 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-5 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-6 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-7 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-8 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-9 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-10 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-11 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-12 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-13 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-14 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-15 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-16 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-17 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-18 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-19 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-20 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами: 16:14:990126:13, 16:14:990126:370, 16:14:990126:374

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-21 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами: 16:14:990126:13, 16:14:990126:374

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-22 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами: 16:14:990126:13, 16:14:990126:374

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-23 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-24 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-25 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами: 16:14:990126:13, 16:14:990126:369, 16:14:990126:370, 16:14:990126:373, 16:14:990126:374, 16:14:000000:508
· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-26 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами: 16:14:990126:13, 16:14:990126:370, 16:14:990126:373, 16:14:990126:374.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-27 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами: 16:14:990126:13, 16:14:990126:369

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-28 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:374

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-29 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-30 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 16:14:990126:13 и 16:14:990126:370.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-31 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:370.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-32 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-33 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами: 16:14:990126:13 и 16:14:990126:370.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-34 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами: 16:14:990126:13 и 16:14:990126:370.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-35 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-36 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-37 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-38 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.

· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-39 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:370.
· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-40 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:13.
· образование земельного участка с условным номером :ЗУ-41 путем радела с сохранением в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 16:14:990126:370.
Проектом межевания предусмотрено исправление технической ошибки, в части исключения из границ земельного участка 16:14:990126:13 образованного земельного участка 16:14:990126:347.

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков представлены в Приложении Таблица 3.
Таблица 2
Перечень и сведения о образуемых земельных участках
	Условный номер образуемого земельного участка
	Кадастровые номера исходных земельных участков
	Площадь образуемого земельного участка кв.м.
	Способ образования земельного участка
	Разрешенное использование образуемых земельных участков*
	Код
	Примечание

	ЗУ-1
	16:14:990126:13
	4343
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-2
	16:14:990126:13
	4357
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-3
	16:14:990126:13
	4330
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-4
	16:14:990126:13
	4261
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-5
	16:14:990126:13
	4253
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-6
	16:14:990126:13
	2890
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-7
	16:14:990126:13
	4249
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-8
	16:14:990126:13
	4281
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-9
	16:14:990126:13
	2865
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-10
	16:14:990126:13
	4087
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-11
	16:14:990126:13
	2810
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-12
	16:14:990126:13
	4211
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-13
	16:14:990126:13
	2867
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-14
	16:14:990126:13
	4082
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-15
	16:14:990126:13
	4084
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-16
	16:14:990126:13
	5671
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-17
	16:14:990126:13
	2854
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-18
	16:14:990126:13
	2862
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-19
	16:14:990126:13
	4339
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-20
	16:14:990126:13, 16:14:990126:374, 16:14:990126:370
	3557
	Перераспределение земельных участков
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-21
	16:14:990126:13, 16:14:990126:374
	5349
	Перераспределение земельных участков
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-22
	16:14:990126:13, 16:14:990126:374
	3584
	Перераспределение земельных участков
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-23
	16:14:990126:13
	9543
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-24
	16:14:990126:13
	5922
	Раздел земельного участка
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	 

	ЗУ-25
	16:14:990126:13, 16:14:990126:369, 16:14:990126:370, 16:14:990126:373, 16:14:990126:374, 16:14:000000:508
	49256
	Перераспределение земельных участков
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Территории общего пользования

	ЗУ-26
	16:14:990126:373, 16:14:990126:370, 16:14:990126:374, 16:14:990126:13
	15301
	Перераспределение земельных участков
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	 

	ЗУ-27
	16:14:990126:369, 16:14:990126:13
	7603
	Перераспределение земельных участков
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	 

	ЗУ-28
	16:14:990126:374
	5976
	Раздел земельного участка
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	 

	ЗУ-29
	16:14:990126:13
	3010
	Раздел земельного участка
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	 

	ЗУ-30
	16:14:990126:13, 16:14:990126:370
	2860
	Перераспределение земельных участков
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	 

	ЗУ-31
	16:14:990126:370
	1275
	Раздел земельного участка
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	 

	ЗУ-32
	16:14:990126:13
	1594
	Раздел земельного участка
	Магазины
	4.4
	 

	ЗУ-33
	16:14:990126:13, 16:14:990126:370
	20522
	Перераспределение земельных участков
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Территории общего пользования

	ЗУ-34
	16:14:990126:13, 16:14:990126:370
	15037
	Перераспределение земельных участков
	Запас
	12.3
	 

	ЗУ-35
	16:14:990126:13
	5515
	Раздел земельного участка
	Водные объекты
	11.0
	 

	ЗУ-36
	16:14:990126:13
	47
	Раздел земельного участка
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	 

	ЗУ-37
	16:14:990126:13
	1847
	Раздел земельного участка
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	 

	ЗУ-38
	16:14:990126:13
	32
	Раздел земельного участка
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	 

	ЗУ-39
	16:14:990126:370
	9
	Раздел земельного участка
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	 

	ЗУ-40
	16:14:990126:13
	49
	Раздел земельного участка
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	 

	ЗУ-41
	16:14:990126:370
	2073
	Раздел земельного участка
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	 


* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 10.11.2020 г. № П/0412[image: image4.png]


[image: image5.png]



PAGE  
3

